## HOJA CALCULO
MODIFICACIÓN | QUIEN REALIZA LA MODIFICACIÓN | FECHA | HORA | VERSION | OBSERVACIONES
1 |  | 2018-06-25 |  | NUEVA HOJA 2018V3.5 | Se agregaron Certificados en Masa en Kg y g y Patron para calculos
2 |  | 2018-06-28 |  | NUEVA HOJA 2018V3.6 | Se agrega Certificado en Presion min y Patron PROFI para calculos
3 |  | 2018-07-02 |  | NUEVA HOJA 2018V3.7 | Se agrega Certificado de Profi Patron PROFI para calculos
4 |  | 2018-07-18 |  | NUEVA HOJA 2018V3.8 | Se agrega Certificado y calculo para Simulador de Procesos
5 |  | 2018-08-06 |  | NUEVA HOJA 2018V3.9 | Se agregan nuevas incertidumbre de Patron y se agrega BAÑO SECO
6 |  | 2018-08-07 |  | NUEVA HOJA 2018V4 | Se agrega patron TACOMETRO y se resalte de celdas, ACTUALIZACION DE CERTIFICADOS
7 |  | 2018-09-21 |  | NUEVA HOJA 2018V4.1 | Se ingresa Patron Fluke, se modifica resolucion de balanzas y color de filas- columna auno mas claro (amarillo-verde)
8 |  | 2018-10-08 |  | NUEVA HOJA 2018V4.2 | Se anexa el Ing. Leonardo y se bloquea esa celda
9 |  | 2019-01-29 |  | NUEVA HOJA 2019V5 | *Se genera la habilitación para generar Certificado de BañoRTD -Se relaiza condicion para el error relativo de la presión -se colocan unidades de Patm -se habilita la generación de certificado de rpm -se modifica "LISTA" para unidades escritas correctamente (no afecta calculos) MPa, V, lFr, lrpm y Fl -se anexa Ing. Edson E.
10 |  | 2019-03-25 |  | NUEVA HOJA 2019V5.1 | *Se condiciona celda de Proxima fecha de Verificación (Sab y Dom) *Se corrigue el calculo de incertidumbre de preisón
11 |  | 2019-08-19 |  | NUEVA HOJA 2019V6 | *Se actualizo la hoja conforme a los Certificados de los instrumentos patron, una vez que llegaron todos.
12 |  | 2020-07-01 |  | NUEVA HOJA 2020V1,2,3 | *Se actualizo la hoja conforme a los Certificados de los instrumentos patron, una vez que llegaron todos.
13 |  | 2021-02-01 |  | NUEVA HOJA 2021V1 | *Se actualizo la hoja conforme a los Certificados de los instrumentos patron
14 |  | 2022-02-28 |  | NUEVA HOJA 2022V1280222 | SE ACTUALIZAN FECHAS DE CALIBRACION E INCERTIDUMBRES DE LAS MASAS, TRAZABILIDAD AL CENAM
15 |  | 2022-03-25 |  | NUEVA HOJA 2022V1250322 | SE ACTUALIZA FECHA DE CALIBRACION E INCERTIDUMBRE DEL PATRON N5-11-TC-001 TRAZABILIDAD AL CENAM
16 |  | 2022-05-14 |  | NUEVA HOJA 2022V1140522 | SE ACTUALIZA FECHA DE CALIBRACION DEL PATRON N5-11-TC-001 TRAZABILIDAD AL CENAM. SE ACTUALIZA FECHA DE CALIBRACIÓN E INCERTUDUMBRES DEL PATRÓN N5-11-IA-006 SE MODIFICA TABLA DE USUARIOS, SE ANEXA A ING. NELLY BARRERA SE AGREGA TABLA DE EQUIVALENCIAS DE UNIDADES DE PRESIÓN EN Kpa SE RESALTA LA CELDA DE LA ÚLTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN DEL PATRON N5-11-CT-005 EN ESPERA DE QUE REGRESE DE CALIBRACIÓN PARA NUEVA ACTUALIZACIÓN DE FECHA SE MODIFICA FORMULA PARA CALCULAR LA EQUIVALENCIA DE UNIDADES DE PRESIÓN DE INSTRUMENTO A Kpa [=SI(O(C[fila]="IP",C[fila]="CP"),(H[fila]-G[fila])*BUSCARV(I[fila],EQUIVALENCIAS[#Todo],2,0),"")] SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL ERROR MÁXIMO PERMITIDO DEL INSTRUMENTO NO ES UN FACTOR QUE ALTERE LA INCERTIDUMBRE DEL MISMO, POR LO QUE SE MODIFICA LA FÓRMULA PARA CALCULAR EL INCERTIDUMBRE EXPANDIDA SIN TOMAR EN CUENTA EL E.M.P. SE AGREGA CONDICIÓN DE NO MOSTRAR VALORES EN CASO DE QUE LA HOJA DE CÁLCULO NO SEA CAPAZ DE ENCONTRAR VALORES PERMITIDOS EN LAS CELDAS DE: [U resolución], [U E.M.P.], [E.M.Pp], [Uexp n1-n10], [U PATRON] SE AGREGA CAMPO PARA EL REGISTRO DE NO. DE ORDEN.
17 |  | 2022-10-10 |  | NUEVA HOJA 2022V1111022 | Se habilita generación de QR y Gráfica de resultados.
18 |  | 2022-12-01 |  | NUEVA HOJA 2022V1111022 | RENOMBRAN UNIDADES [% H.R- % HR, mts.- m]
19 |  | 2023-02-10 |  | NUEVA HOJA 2023V1100223 | Se agrega hoja de Lista Maestra
20 |  | 2023-02-24 |  | NUEVA HOJA 2023V1240223 | SE ACTUALIZAN FECHAS DE CALIBRACION E INCERTIDUMBRES DE PATRONES DE MASA, TRAZABILIDAD AL CENAM
21 |  | 2023-04-11 |  | NUEVA HOJA 2023V1110423 | Se idientifican celdas con código de colores deacuerdo con su funcionalidad
22 |  | 2023-05-05 |  | NUEVA HOJA 2023V1050523 | Se actualizan fechas de calibración e incertidumbre de los instrumentos; N5-11-ITH-011 , N5-11-TC-001 y N5-11-CT-006. Se habilita N5-11-ITH-011 y N5-11-CT-006 para generación de certificados.
23 |  | 2023-07-04 |  | NUEVA HOJA 2023V1040723 | Se actualizan fechas de calibración e incertidumbre de los instrumentos; N5-11-ITH-011 en magnitud de temperatura, N5-11-ITH-005 en magnitud de temperatura y N5-11-CT-005. Se habilita N5-11-ITH-011 (temperatura) y N5-11-ITH-005 (temperatura) para generación de certificados.
24 |  | 2023-07-28 |  | NUEVA HOJA 2023V1280723 | Se actualizan fechas de calibración e incertidumbre de los instrumentos; N5-11-IP-005, N5-11-IP-002, N5-11-IV-003,N5-11-IA-007.
25 |  | 2023-08-14 |  | NUEVA HOJA 2023V1140823 | SE ACTUALIZAN FECHAS DE CALIBRACIÓN E INCERTIDUMBRE DE LOS INSTRUMENTOS: N5-11-CT-002, N5-11-CT-003, N5-11-IT-003, N5-11-IT-004, N5-11-ITH-005, N5-11-IP-004,N5-11-IP-006,N5-11-IP-003, N5-11-IV-002.
26 |  | 2023-09-01 |  | NUEVA HOJA 2023V1010923 | SE ACTUALIZAN FECHAS DE CALIBRACIÓN E INCERTIDUMBRE DE LOS INSTRUMENTOS: N5-11-IP-007
27 |  | 2024-01-03 |  | HOJA DE CALCULO ELECTRONICA NUEVA HOJA 2023V1111123 | SE HABILITA PLANTILLA PARA N5-11-IP-008
28 |  | 2024-02-26 |  | HOJA DE CALCULO ELECTRONICA NUEVA HOJA 2024V1260224 | SE ACTUALIZAN FECHAS DE CALIBRACIÓN E INCERTIDUMBRE DE PATRONES Y PLANTILLAS PARA MAGNITUD MASA
29 |  | 2024-04-09 |  | HOJA DE CALCULO ELECTRONICA NUEVA HOJA 2024V1090424 | SE ACTUALIZAN FECHAS DE CALIBRACIÓN E INCERTIDUMBRE DE PATRONES Y PLANTILLA PARA MAGNITUD DE FRECUENCIA. SE ANEXA A ING. SERGIO C.
30 |  | 2024-06-06 |  | HOJA DE CALCULO ELECTRONICA NUEVA HOJA 2024V1060524 | SE ACTUALIZAN FECHAS DE CALIBRACIÓN E INCERTIDUMBRE DE PATRONES Y PLANTILLA PARA N5-11-CT-005 y N5-11-IA-006
31 |  | 2024-06-19 |  | HOJA DE CALCULO ELECTRONICA NUEVA HOJA 2024V1190624 | SE INTEGRA PLANTILLA DE N5-11-CT-007 PARA GENERACIÓN DE CERTIFICADOS
32 |  | 2024-07-10 |  | HOJA DE CALCULO ELECTRONICA NUEVA HOJA 2024V1100724 | SE ACTUALIZAN FECHAS DE CALIBRACIÓN E INCERTIDUMBRE DE PATRONES Y PLANTILLA PARA N5-11-IA-007, N5-11-IV-003, N5-11-IP-002, N5-11-IP-005
33 |  | 2024-08-12 |  | HOJA DE CALCULO ELECTRONICA NUEVA HOJA 2024V1120824 | SE ACTUALIZAN FECHAS DE CALIBRACIÓN E INCERTIDUMBRE DE PATRONES Y PLANTILLAS DE ACUERDO CON PROGRAMA DE CALIBRACIONES ANUALES
34 |  | 2024-09-13 |  | HOJA DE CALCULO ELECTRONICA NUEVA HOJA 2024V1130924 | SE ACTUALIZAN FECHAS DE CALIBRACIÓN N5-11-IP-007
35 |  | 2025-04-03 |  | HOJA DE CALCULO ELECTRONICA NUEVA HOJA 2024V1030425 | SE ACTUALIZAN FECHAS DE CALIBRACIÓN PARA MAGNITUD MASA
36 |  | 2025-05-01 |  | HOJA DE CALCULO ELECTRONICA NUEVA HOJA 2025V1010525 | SE ACTUALIZAN FECHAS DE CALIBRACIÓN PARA N5-11-ITH-011

## CERTIFICADO
Modificaciòn | FECHA | VERSION | OBSERVACIONES
1 | 2019-02-06 | C ENE/19 | *Se modifica plantilla de certificado para imprimir por razón social
*Se quita Domicilio del certificado
*Se agrga la palabra de ACEPTACIÓN
*Se modifica DEPTO. de electrónica por depto. de METROLOGÍA
*Se agregan unidades de Patm
*Se quitan palabra en mayuscula
2 | 2019-03-25 |  | *Se retira en tabla de Hoja de Humedad, la fila de temperatura
3 | ENE/21 | D/ENE/21 | PESTAÑA NOTA 1
4 | 2021-09-01 | E/SEP/21 | PESTAÑA NOTA 1
5 | 2021-10-01 | F/OCT/21 | SE AGREGA PERSONAL QUE REALIZA EL SERVICIO

## NOTA 1
NOTAS
| MODIFICACIÓN | N5-10-TC-001 | N5-11-IA-005 | N5-11-IV-002 | N5-11-IV-003 | N5-11-IA-002 | N5-11-CT-001 | N5-11-CT-002 | N5-11-CT-003 | N5-11-IT-003 | N5-11-IT-004 | N5-11-ITH-005 | N5-11-IP-002 | N5-11-IP-003 | N5-11-IP-004 | N5-11-IP-005 | N5-11-IP-006 | N5-11-FJ-001
1 | ACTUALIZÓ INCERTIDUMBRE | OK | OK | OK | * | * | * | OK | OK | OK | OK | * | OK | * | * | * | * | OK
2 | Se realizó un ajuste de *W0 *ZV2 en el controlador. | N/A | OK | NA | NA | NA | Ok | OK | OK | OK | OK | * | NA | * | * | * | * | NA
3 | El instrumento cumple con las condiciones normales de operación: ACEPTADO | Ok | ok | OK | OK | * | Ok | OK | OK | OK | OK | + | OK | + | * | * | + | OK
4 | SE AGREGA INSTRUMENTO PATRON (TEMPERATURA Mv) | NA | ok | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
5 | Trazabilidad en los patrones | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | +
6 | QUITAR TEMPERATURA NOMINAL DE LA TABLA DE RESULTADOS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | * | NA | NA | NA | NA | NA | NA
7 | Patm INICIAL | OK | ok | OK | OK | * | OK | OK | OK | OK | OK | * | OK | * | * | * | * | OK
8 | Meter el EMPp | OK | ok | OK | OK | * | OK | OK | OK | OK | OK | * | OK | * | * | * | * | OK
9 | TABLA DE RESULTADOS SE AGREGA EL INSTRUMENTOS CAL/VER | OK | ok | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  |  |  | OK
10 | Ing. José Luis Pacheco Flores | ok | ok | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  |  |  | OK
|  |  |  | AGRAGAR EN LA MACRO | FALTA INFORMACION SOBRE LA CALIBRACION DE LA PUNTA AMPERIMETRICA